**Årlig genomgång av fastigheten**

Bygdegårdsförening:

Datum:

Närvarande:

*För att kunna göra en bra besiktning behöver du: Kniv, ficklampa, kofot, skruvmejsel, tumstock termometer samt kamera.*

***Skick gott: OK* *Åtgärdas:* 1 = Akut 2 = Årligen 3 = Vid behov**

|  |
| --- |
| MARK |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign.* |
| Städning (ej brännbara eller lösa föremål) |  |  |  |  |
| Avrinning |  |  |  |  |
| [Avloppsanläggning](https://avloppsguiden.se/) |  |  |  |  |
| VegetationBeskärning buskar |  |  |  |  |
| Rabatter |  |  |  |  |
| [Lekplats, barnsäkerhet](https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/barn-och-foralder/regler-for-lekplatser-och-lekredskap-konsumentverket.pdf)[Kolla med kommunen. Använd checklista och loggbok](https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/barn-och-foralder/regler-for-lekplatser-och-lekredskap-konsumentverket.pdf).  |  |  |  |  |
| [Parkering](https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/parkeringsplats/) |  |  |  |  |
| Övriga hårda ytor |  |  |  |  |
| [Belysning](https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ljussolljus/belysning/) |  |  |  |  |
| Skyltar, anslagstavla |  |  |  |  |
| [Staket](https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/)  |  |  |  |  |
| Flaggstång, konst utomhus |  |  |  |  |
| [Tillgänglighet för rörelsehindrade](https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/tillganglighet-pa-allmanna-platser/)[Anvisad plats](https://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/tillganglighet/tillganglighet-pa-allmanna-platser/) |  |  |  |  |
| [Sopkärl minst 6 m från huset](https://raddningkarlstad.se/globalassets/global/dokument/blanketter/policy_uppstllning_sopkrl_rev_2011-1.pdf) |  |  |  |  |
| [Container minst 6 m från huset om den är olåst](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/) |  |  |  |  |
| Badbrygga eller liknande (rutin och loggbok för tillsyn) |  |  |  |  |
| Utemöbler (låsta eller fastsatta) |  |  |  |  |
| Snö- och halkbekämpning (rutiner/ansvarsfördelning/redskap) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UTHUS M.M. |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Lås och omslutningsytor |  |  |  |  |
| Stöldrisk (vad ska förvaras här?) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BYGGNAD |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [**Tak**](https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/tak)  |   |  |  |  |
| [Takpannor](https://www.yumpu.com/sv/document/read/19865273/manual-st-eriks)  |  |  |  |  |
| Plåt |  |  |  |  |
| [Skorsten](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/sotning/)   |  |  |  |  |
| Takrännor (rensa) |  |  |  |  |
| Stuprör |  |  |  |  |
| [**Taktsäkerhet -Tillträde**](https://www.welandstal.se/sv-se/pdf/broschyr_taksaekerhet.pdf)  |  |  |   |  |
| Glidskydd för stege |  |  |  |  |
| Fast stege |  |  |  |  |
| Invändig uppstigning |  |  |  |  |
| Gångbrygga längs taknock |  |  |  |  |
| Snörasräcke vid entrén |  |  |  |  |
| Taktsäkerhet vid solpaneler |  |  |  |  |
| [**Ytterväggar**](https://www.traguiden.se/sok/?q=fasader)  |  |  |  |  |
|  [Målning](https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall--generellt)  |  |  | [/](https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall--generellt/) |  |
| Skador |  |  |  |  |
| Grund |  |  |  |  |
| Tegelskador |  |  |  |  |
| Dörrar[Lås och omslutning](https://www.byggbeskrivningar.se/renovering/montera-dorr/) |  |  |  |  |
| Täthet |  |  |  |  |
| Skador |  |  |  |  |
| Glas |  |  |  |  |
| FönsterBeslag |  |  |  |  |
| [Målning](https://www.traguiden.se/underhall/drift-och-underhall/)  |  |  |  |  |
| Kitt |  |  |  |  |
| Tätningslist |  |  |  |  |
| Ej utlyftningsbara |  |  |  |  |
| Entré |  |  |  |  |
| [Trappor](https://www.atab-trappan.se/sv/normer) |  |  |  |  |
| [Ramp](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/ramper/)  |  |  |  |  |
| [Räcken](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/sakerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/)  |  |  |  |  |
| Skrapgaller |  |  |  |  |
| Markeringar ökad synlighet |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BRANDSKYDD och UTRYMNINGSVÄGAR |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [Åskskydd](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/askskydd/)  |  |  |  |  |
| Brandstege och andra utrymningsredskap |  |  |  |  |
| [Brandvarnare, kontroll av batterier](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/hemma/brandvarnare/)  |  |  |  |  |
| [Brandsläckare, kontroll av skyltning och att mätaren står på grönt](https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/brandskyddsutrustning/brandslackare/)  |  |  |  |  |
| Utgångsbelysning, kontroll av batteri (bryt den ordinarie strömmen vid kontroll) |  |  |  |  |
| [Är utrymningsvägarna fria?](https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/utrymningsdimensionering.pdf)  |  |  |   |  |
| [Finns skyltar om utrymningsväg?](https://fsn.nu/tag/utrymningsbelysning/) |  |  |  |  |
| Första hjälpen-tavla/väska |  |  |  |  |
| [Återsamlingsplats](https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/utrymning-broschyr-adi258.pdf)  |  |  |  |  |
| Brandfilt i kök |  |  |  |  |
| [Skylt om maxantal i lokal](http://www.malung-salen.se/download/18.3088d4c6140ab4d24bf6103/1381760122166/Utr%C3%A4kning%2Bst%C3%B6rsta%2Bsamtida%2Bpersonantal.pdf)  |  |  |  |  |
| [Brandskyddsansvarig utsedd och systematiskt arbete upprättat](https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/systematiskt-brandskyddsarbete/)  |  |  |  |  |
| [Lagen om skydd mot olyckor](https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/systematiskt-brandskyddsarbete/lagen-om-skydd-mot-olyckor/)  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| INOMHUS |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Vind[Fuktskador](https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/fuktskador/)  |  |  |  |  |
| Ventiler |  |  |  |  |
| Isolering |  |  |  |  |
| [Spår av skadeinsekter?](https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/) |  |  |  |  |
| Källare, fuktskador |  |  |  |  |
| [Krypgrund](https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm)  |  |  |  |  |
| Ledningar, fukt |  |  |  |  |
| ”Gluggar” |  |  |  |  |
| Fukt, lukt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| EL |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Kontrollera om det finns åldersförändringar eller andra skador, S/CE-märkning |  |  |  |  |
| Väggkontakter och strömbrytare |  |  |  |  |
| El-paneler |  |  |  |  |
| Förlängningssladdar (hela, rena och ej i oreda, förlängningssladd får ej ersätta fast installation) |  |  |  |  |
| [Larmsignal från RWC](http://www.elko.se/getfile.php/1358556/Filer/Kataloger%20Broschyrer%20Nyhetsblad/rwc-set.pdf) |  |  |  |  |
| [Jordfelsbrytare](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/jordfelsbrytare/)  |  |  |  |  |
| Säkringar |  |  |  |  |
| Smuts och dammfritt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VATTEN och AVLOPP, VÅTUTRYMMEN |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| VarmvattenberedareAvstängningsventiler |  |  |  |  |
| Vattenfelsbrytare |  |  |  |  |
| [Tappkranar, rörskarvar och anslutningar](https://www.sakervatten.se/branschregler/online/1)  |  |  |  |  |
| Vattenlås, galler och silar rensas |  |  |  |  |
| WC/dusch, skador?Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Porslin |  |  |  |  |
| Pappershållare, toapappers-hållare, spegel och skötbord |  |  |  |  |
| Bastu |  |  |  |  |
| Övriga våtrum t.ex. tvättstuga |  |  |  |  |
| [Tätskikt i våtutrymmen](https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| UPPVÄRMNING |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| [Pannrum, finns brännbart skräp samlat?](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/driftutrymmen/)  |  |  |  |  |
| [Oljepanna](https://energiradgivningen.se/smahus/varmepanna) |  |  |  |  |
| Täthet panna, översyn och rengöring av brännare. Munstycke bör bytas 1 gång per eldnings-säsong. |  |  |  |  |
| Drag-, sot-tals-, CO2- och rökgasmätning, sotare/servicefirma |  |  |  |  |
| Shuntaggregat, anslutningar, kopplingar och termometrar |  |  |  |  |
| Styrutrustning; motorventilerna ska arbeta lätt och utan missljud. Täthet. |  |  |  |  |
| Cirkulationspumpar; temperatur, missljud eller läckage |  |  |  |  |
| Samtliga ventiler motioneras genom att stänga och öppna ventilen 1 gång per år |  |  |  |  |
| Expansionskärl, säkerhetsventiler kontrolleras |  |  |  |  |
| Varmluftspanna, täthet hos anslutningar, läckage |  |  |  |  |
| [Värmepump, täthet anslutningar](https://www.privataaffarer.se/articles/2015/04/09/sa-skoter-du-din-luftluftvarmepump/)  |  |  |  |  |
| Radiatorer luftas |  |  |  |  |
| Filter värmepump |  |  |  |  |
| [Kakelugn/bakugn (sota och provtryck)](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/kaminer-och-vedspisar/)  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| VENTILATION |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Luftvärmare rengörs genom blåsning med tryckluft, kontroll av batteriets avluftning |  |  |  |  |
| Ventilation, se bruksanvisning för rengöring och kontroll |  |  |  |  |
| Motordrivna spjäll, kontroll, rengöring och smörjning |  |  |  |  |
| Till- och frånluftsdon rengörs, filterbyte |  |  |  |  |
| Anmärkningar från funktionskontroll att åtgärda |  |  |  |  |
| [OVK-besiktning](https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/)  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| RUM |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| KökGolv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster |  |  |  |  |
| Spis, ugn, fläkt rengörs |  |  |  |  |
| Diskmaskin, avstängningskran, kopplingar, slang och golvskydd kontrolleras |  |  |  |  |
| Kyl och frys |  |  |  |  |
| Kaffekokare och andra köksapparater, timer |  |  |  |  |
| Övrigt i kök |  |  |  |  |
| Stora salen |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster |  |  |  |  |
| Övrigt rum 1 |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster |  |  |  |  |
| Övrigt rum 2 |  |  |  |  |
| Golv |  |  |  |  |
| Väggar |  |  |  |  |
| Tak |  |  |  |  |
| Fönster |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| INVENTARIER och TEKNISK UTRUSTNING |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Biograf- och filmutrustning |  |  |  |  |
| Mörkläggningsgardiner |  |  |  |  |
| Ljudanläggning, kontroll av batterier i hörstavar |  |  |  |  |
| Ljusanläggning |  |  |  |  |
| Hörslinga, kontroll |  |  |  |  |
| Scenutrustning |  |  |  |  |
| AV-utrustning (tv, video, OH m.m.) |  |  |  |  |
| Möbler |  |  |  |  |
| Textilier |  |  |  |  |
| [Flamskydd hos textilier](https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/mobler-och-inredning/sakerhetskrav-for-brand-i-los-textil-inredning-och-mobler/) |  |  |  |  |
| Konst deponerad från BR |  |  |  |  |
| Egen konst |  |  |  |  |
| Gräsklippare, underhåll, säker förvaring och försäkring |  |  |  |  |
| Försäkring av lösegendom (täcker försäkringsbeloppet ovan inventarier?) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ADMINISTRATIVT UNDERHÅLL |
| *Kontrollerad del* | *Skick gott* | *Åtgärdas* | *Kommentar/kostnad* | *Sign* |
| Medlemsförteckning |  |  |  |  |
| Nyckelinventering – *separat bilaga* |  |  |  |  |
| Inventarielista (förvaras även hemma hos funktionär) – *separat bilaga* |  |  |  |  |
| Stöldskyddsmärkning och inventarieförteckning |  |  |  |  |
| Försäkring, stämmer yta m.m. |  |  |  |  |
| Avtal (nyttjanderättsavtal, hyresavtal) |  |  |  |  |
| ”Husets bok” i övrigt |  |  |  |  |
| ”Fråga mig” – enkel instruktion till hyresgäster |  |  |  |  |
| Miljöregler för bygdegården |  |  |  |  |
| [Kontaktlista för hantverkare](https://templates.office.com/SV-SE/kundkontaktlista-TM02930102) |  |  |  |  |
| [Hantverksavtal](https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/bygg/hantverkare/hantverkare---skriva-avtal2/) |  |  |  |  |
| VIKTIGA DATUM |
| *Kontrollerad del* | *Gjordes senast* | *Dags nästa gång* | *Sign* |
| [Egenkontroll av brandskydd](https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/systematiskt-brandskyddsarbete/)  |  |  |  |
| [Tillsyn av räddningstjänsten](https://www.rvast.se/foretag/verksamheter/tillsyn)  |  |  |  |
| [Brandövning](https://www.brandskyddsforeningen.se/) |  |  |  |
| [Funktionskontroll och/eller service av ventilationen](https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/regler-om-dricksvatten/) |  |  |  |
| [Filterbyte](http://www.svenskventilation.se/ventilation/service-och-underhall/) |  |  |  |
| [Sotning](https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/sotning/) |  |  |  |
| [Hissbesiktning](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/hissar-och-andra-motordrivna-anordningar/) |  |  |  |
| [Service och/eller funktionskontroll av brandsläckare](http://www.brandskydd.info/underhall.php)  |  |  |  |
| [Service och/eller funktionskontroll av brandlarm/inbrottslarm/vattenlås](http://www.brandskydd.info/underhall.php)  |  |  |  |
| [Service på hörslinga](https://sennberg.se/wp-content/uploads/2014/01/Allt-om-h%C3%B6rslingor-v1.1.pdf) |  |  |  |
| [Service och/eller funktionskontroll av hjärtstartare](https://www.hjartstartarregistret.se/#/)  |  |  |  |

**Inventarielista**

Bygdegårdsförening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Upprättad av\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr* | *Inventarier* | *Anskaffningsvärde/år* | *Antal* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* |
| *Per styck* | *År* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Nr* | *Inventarier* | *Anskaffningsvärde/år* | *Antal* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* | *Inventerat antal 20\_* |
| *Per styck* | *År* |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |

**Nyckelkvittering**

Bygdegårdsförening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Namn* | *Kvitteras/återlämnas* | *Datum* | *Inventerad 20\_\_* | *Inventerad 20\_\_* | *Inventerad 20\_\_* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Övrigt**

Bra att ha

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Namn* |  |  |
| [Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler](https://www.boverket.se/find_v2/_click?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bygdeg%c3%a5rdar&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3adb3632f7-c0a7-434d-a239-5e98c0e62ace&_t_ip=78.70.254.248&_t_hit.id=Boverket_Web_Models_Pages_Article/_b1df95f3-89d5-418c-a0d7-7f0cf64fc9f8_sv&_t_hit.pos=1&_t_redirect=https%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fsv%2Fbidrag--garantier%2Fallmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag%2F) | [Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler](https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2017/uppfoljning-av-investeringsbidrag-till-allmanna-samlingslokaler.pdf) |  |
| [Gör plats för ungdomarna - sök verksamhetsutvecklingsbidrag](https://www.boverket.se/find_v2/_click?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bygdeg%c3%a5rdar&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3adb3632f7-c0a7-434d-a239-5e98c0e62ace&_t_ip=78.70.254.248&_t_hit.id=Boverket_Web_Models_Pages_Article/_e478fddb-b57a-4fa1-a249-316e4f8ed77f_sv&_t_hit.pos=2&_t_redirect=https%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fsv%2Fbidrag--garantier%2Futvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler%2F) | [Sök bidrag för allmänna samlingslokaler!](https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=345232)[Boverket egen sida om bidrag](https://www.boverket.se/sv/om-boverket/lattlast-pa-boverket/bidrag-och-stod/investeringsbidrag/) |  |
| [Så här energi deklareras vissa byggnader](https://www.boverket.se/find_v2/_click?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bygdeg%c3%a5rdar&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3adb3632f7-c0a7-434d-a239-5e98c0e62ace&_t_ip=78.70.254.248&_t_hit.id=Boverket_Web_Models_Pages_Article/_7400d05e-9642-48dd-abb6-97811811c725_sv&_t_hit.pos=5&_t_redirect=https%3A%2F%2Fwww.boverket.se%2Fsv%2Fenergideklaration%2Ffor-energiexperter%2Ffor-vissa-byggnader-galler-speciella-regler%2F) | [Kunskapsbanken Boverket](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/) |  |
| Uppföljning av investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler | [Lov & anmälningsplikt](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/) |  |
| [Inspirerande exempel](https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/inspirerande-exempel/) | [Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/) |  |
| [Skapa goda mötesplatser – sök investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler](https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/) | [Tillgänglighet/Handikapp](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/tillganglighet/) |  |
| [Vägledning vid byggande](https://www.boverket.se/sv/byggande/) | [Krav på säkerhet i händelse av brand](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/)[Brand Samlingslokaler](https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/sok/?query=samlingslokaler+brandskydd) |  |
| [Hela träguiden](https://www.traguiden.se/) |  |  |
|  |  |  |